Dénomination pour appel d’offres pour le marché privé

Schlüter®-RENO-RAMP

profilé de transition Schlüter®-RENO-RAMP avec ailettes à perforations trapézoïdales alternées et une surface striée et inclinée d’environ 10° avec un bord non saillant  permettant une transition sans rebord entre carrelage et revêtement adjacent. Respecter les instructions de mise en œuvre du fabricant

-AE =  aluminium anodisé

longueur/pièce : 2,50 m

pièces sur commande

hauteur	mm

Réf:

Matière :  	€/m

Coût mise en œuvre   	 €/m

Prix global : 	€/m