Dénomination pour appel d’offres pour le marché public

Schlüter®-DILEX-AS

Profilé de mouvement Schlüter®-DILEX-AS avec une ailette de fixation à perforations trapézoïdales alternées en PVC dur et d’une lèvre de fixation en PVC souple de 12 mm de large dotée d’un ruban adhésif (ou similaire). à mettre en œuvre selon les instructions du fabricant.

Capuchons de fermeture

Coins intérieurs

A inclure au prix à l’unité

A facturer séparément

couleur

Réf:

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre 	€/m

Prix global : 	€/m