Dénomination pour appel d’offres pour le marché public

Schlüter®-DILEX-EKE

Profilé d’angle flexible Schlüter®-DILEX-EKE en une pièce conçu pour les angles rentrants verticaux ou horizontaux avec ailettes à perforations trapézoïdales alternées en PVC dur, une aile du profilé comporte une chambre dans laquelle l’arête de coupe des carreaux peut être glissée, la zone de déformation en CPE souple visible est de 5mm (ou similaire). mise en œuvre suivre les instructions du fabricant.

Hauteur U	mm

Hauteur O	mm

couleur

Réf :

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre 	€/m

Prix global : 	€/m